## Лист1
№ Лот | Наименование теста | Техническая спецификация | Производи-тель | Ед-цы изм-ия | Кол-во | Цена в тенге | Сумма в тенге | Место представления (приема)документов | Оконч.срок подачи ценовых предложений | Дата и время и место вскрытия документов с ЦП | Срок поставки
1 | 040-001952-00 Кюветы Авто (1000шт/рул) для Автоматический анализатор коагулометр | Кюветы для автоматического коагулометра Auto Cuvettes 1000 шт в упаковке. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. | Beijing Precil Instrument Сo.,Ltd», | шт | 8 | 201400 | 1611200 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2023-05-15 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 15.05.2023 14:00 Актовый зал | согласна графика
| С-3100 Закрытая система | [6 empty] | Карагандинская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2022-09-28 | Карагандинская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 04.10.2022 14:00 Актовый зал | согласна графика
[8 empty] | Карагандинская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2022-09-28 | Карагандинская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 04.10.2022 14:00 Актовый зал | согласна графика
2 | 105-006676-00 Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1, 10 x 15 мл. для Автоматический анализатор коагулометр | Раствор для жесткой очистки 12 фл. по 15 мл. совместимой со сканером анализатора. | Beijing Precil Instrument Сo.,Ltd», | фл | 5 | 28300 | 141500 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2023-05-15 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 15.05.2023 14:00 Актовый зал | согласна графика
| С-3100 Закрытая система | [6 empty] | Карагандинская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2022-09-28 | Карагандинская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 04.10.2022 14:00 Актовый зал | согласна графика
3 | 105-006677-00 Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2, (2500 мл) для Автоматический анализатор коагулометр | Промывающий раствор (2500 мл) совместимой со сканером анализатора. | Beijing Precil Instrument Сo.,Ltd», | бут | 15 | 60500 | 907500 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2023-05-15 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 15.05.2023 14:00 Актовый зал | согласна графика
| С-3100 Закрытая система | [6 empty] | Карагандинская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2022-09-28 | Карагандинская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 04.10.2022 14:00 Актовый зал | согласна графика
4 | 105-006659-00 Протромбиновое время(ПВ), Protrombin Time(РТ) (10х4мл) для Автоматический анализатор коагулометр | Набор реагентов для определения Протромбинового времени. Состав набора: Реагент для определения Протромбинового времени – 10 флаконов с реагентом для приготовления 4 мл. рабочего раствора; Растворитель для реагента- 45 мл. Объем рабочего раствора не менее 40мл совместимой со сканером анализатора. | Beijing Precil Instrument Сo.,Ltd», | набор | 15 | 40200 | 603000 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2023-05-15 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 15.05.2023 14:00 Актовый зал | согласна графика
С-3100 Закрытая система
5 | 105-006661-00 Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл для Автоматический анализатор коагулометр | Набор реагентов для определения АРТТ. Состав набора: Реагент АРТТ – 5 фл. по 4 мл. рас совместимой со сканером анализатора. твора; 0,025 мол/л СаСl- 1 фл 35 мл., совместимой со сканером анализатора. | Beijing Precil Instrument Сo.,Ltd», | набор | 15 | 28900 | 433500 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2023-05-15 | Карагандинская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 15.05.2023 14:00 Актовый зал | согласна графика
С-3100 Закрытая система
6 | 105-006665-00 Кальция Хлорид, CalciumChlorideSolution 10 x 4 мл. для Автоматический анализатор коагулометр С-3100 | Набор реагентов для определения концентрации Кальция Хлорид Состав набора: Реагент для определения Кальция Хлорид 10 x 4 мл., совместимой со сканером анализатора. | Beijing Precil Instrument Сo.,Ltd», | набор | 8 | 17700 | 141600 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2023-05-15 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 15.05.2023 14:00 Актовый зал | согласна графика
Закрытая система
7 | 105-006671-00 Фибриноген (FIB), (6 x 4 мл + 1 x 1 мл FRP + 2 x 75 мл FB) для Автоматический анализатор коагулометр | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена FIB. Состав набора: Реагент для определения фибриногена – 4 флакона по 5 мл.; Имидазоловый буфер – 40 мл., совместимой со сканером анализатора. | Beijing Precil Instrument Сo.,Ltd», | набор | 15 | 97600 | 1 464 00 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2023-05-15 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 15.05.2023 14:00 Актовый зал | согласна графика
С-3100 Закрытая система
8 | 105-006667-00 Тромбиновое время(ТВ), Thrombin Time, Test Trombin (ТТ), 10х2мл. для Автоматический анализатор коагулометр С-3100 | Набор реагентов для определения Тромбинового Времени ТТ. Состав набора: Реагент для определения Тромбинового времени – 8 флаконов с реагентом для приготовления 4 мл. раствора, ; Растворитель для ТТ – 40 мл., совместимой со сканером анализатора. | Beijing Precil Instrument Сo.,Ltd», | набор | 25 | 19400 | 485000 | Карагандинская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2023-05-15 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 15.05.2023 14:00 Актовый зал | согласна графика
Закрытая система
9 | 105-006674-00 Контрольная плазма -1, 10 x 1 мл для Автоматический анализатор коагулометр С-3100 | Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых анализов. При разведении лиофильной плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 10мл. 10*1ml совместимой со сканером анализатора. | Beijing Precil Instrument Сo.,Ltd», | набор | 10 | 121800 | 1218000 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 |  | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 15.05.2023 14:00 Актовый зал | согласна графика
Закрытая система
10 | 105-006675-00 Контрольная плазма патология-2, 10 x 1 мл для Автоматический анализатор коагулометр С-3100 | Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными паталогическими значениями (Р) для определяемых анализов. При разведении лиофильной плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 10мл. 10*1ml совместимой со сканером анализатора. | Beijing Precil Instrument Сo.,Ltd», | набор | 10 | 121800 | 1218000 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49 | 2023-05-15 | Улытауская область , Жанааркинский район, Пос. Атасу, ул.А.Сейдимбекова, 49. 15.05.2023 14:00 Актовый зал | согласна графика
Закрытая система