## Лист1
№ | Наименование теста | Техническая спецификация | Ед-цы изм-ия | Кол-во | Цена в тенге | Сумма в тенге |  | Оконч.срок | Дата и время и место вскрытия документов с ЦП
Место представления (приема) до кументов
3 | Дентин для повязок (200 гр) | Тип тонометра | шт | 4 |  |  | Улытауская область, Жанааркинский район, Пос.Атасу, ул, А.Сейдимбекова, 49
Улытауская область, Жанааркинский район, Пос.Атасу, ул, А.Сейдимбекова, 49 час.15-00 в актывый зале
4 | [6 empty] | Улытауская область, Жанааркинский район, Пос.Атасу, ул, А.Сейдимбекова, 49
1 | Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) Mindray арт:105-004208-00 | Набор реагентов для определения Свободного трийодтиронин. Состав набора: Реагент для определения Свободного трийодтиронин – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 64000 | 192000 | Улытауская область, Жанааркинский район, Пос.Атасу, ул, А.Сейдимбекова, 49 | 2024-04-05 | Улытауская область, Жанааркинский район, Пос.Атасу, ул, А.Сейдимбекова, 39. 05.04.24 г. час.15-00 в актывый зале
| Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004277-00 | Набор калибраторов для проведения калибровки Свободного трийодтиронина на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора.
2 |  |  | набор | 1 | 46300 | 46300
| Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004209-00 | Набор реагентов для определения Свободного тироксина. Состав набора: Реагент для определения Свободного тироксина – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 64000 | 192000
3
| Калибратор FT4 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004278-00 | Набор калибраторов для проведения калибровки Свободного тироксина на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набр | 1 | 46300 | 46300
4
.
| Общий трийодтиронин (CLIA) (T3) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004210-00 | Общий трийодтиронин (ИХЛА) Mindray Состав набора: Реагент для определения Свободного трийодтиронин – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код | набор | 3 | 64000 | 192000
5 | Калибратор T4 3*2мл арт:105-004280-00 (ИХЛА) Mindray | T4 Калибратор 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 43300 | 43300
6 | Стимулирующий щитовидную железу гормон (CLIA) (TSH) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт | Набор реагентов для определения Стимулирующего щитовидную железу гормона. Состав набора: Реагент для определения Стимулирующего щитовидную железу гормона – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 64000 | 192000
7 | Калибратор TSH 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004281-00 | Набор калибраторов для проведения калибровки Стимулирующего щитовидную железу гормона на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 46300 | 46300
8 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт: | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения T3, T4, FT3, FT4, TSH, Tg с низкими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 404600 | 404600
9 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт: | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения T3, T4, FT3, FT4, TSH, Tg с высокими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 404600 | 404600
10 | Раковый антиген 125 (CLIA) (CA125 ) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004215-00 | Состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 3 | 148700 | 446100
11 | Калибратор CA125 3*2мл арт:105-004284-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор CA125 3*2мл арт:105-004284-00 (ИХЛА) Mindray 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 119200 | 119200
12 | Общий антиген простаты (TPSA) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004219-00 | Общий антиген простаты (CLIA) (TPSA) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004219-00 Состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 3 | 129000 | 387000
13 | Калибратор TPSA 3*2мл арт:105-004288-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор TPSA 3*2мл арт:105-004288-00 (ИХЛА) Mindray 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 119100 | 119100
14 | Свободный антиген простаты (CLIA) (FPSA) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-004218-00 | Набор реагентов для определения Свободного антиген простаты. Состав набора: Реагент для определения Свободного антиген простаты – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 129000 | 387000
15 | Калибратор FPSA 3*2мл арт:105-004287-00 (ИХЛА) Mindray | Набор калибраторов для проведения калибровки Свободного антигена простаты на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 119100 | 119100
16 | Ferritin (ИХЛА) (CLIA) 2*50 T/Kit Mindray арт:105-004220-00 | Набор реагентов Ferritin Ферритин состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 3 | 89600 | 268800
17 | Калибратор FER (Ферритина) арт:105-004289-00. Mindray ИХЛА | Калибратор Ferritin 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 190300 | 190300
18 | Раковый антиген 15-3 (CLIA) (CA15-3) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004216-00 | Набор реагентов для определения Ракового антигена 15-3 . Состав набора: Реагент для определения Ракового антигена 15-3 – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код | набор | 3 | 148700 | 446100
19 | Калибратор CA15-3 3*2мл арт:105-004285-00 (ИХЛА) Mindray | Набор калибраторов для проведения калибровки Ракового антигена 15-3 на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 129000 | 129000
20 | Мультиконтроль опухоли (L) 6х5мл арт:105-007373-00 (ИХЛА) Mindray | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными низкими значениями (L) для определяемых аналитов (CA125, CA19-9, TPSA, FPSA, CEA, AFP, Ferritin, CA15-3, CA72-4, CYFRA). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 562100 | 562100
21 | Мультиконтроль опухоли (H) 6х5мл арт:105-007374-00 (ИХЛА) Mindray | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными высокими значениями (Н) для определяемых аналитов (CA125, CA19-9, TPSA, FPSA, CEA, AFP, Ferritin, CA15-3, CA72-4, CYFRA). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 674300 | 674300
22 | Лютеинизирующий гормон (LH) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004223-00 | Набор реагентов для определения Лютеинизирующего гормона. Состав набора: Реагент для определения Лютеинизирующего гормона – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 64000 | 192000
23 | Калибратор LH 3*2мл арт: 105-004292-00 (ИХЛА) Mindray | Набор калибраторов для проведения калибровки Лютеинизирующего гормона на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 79800 | 79800
24 | Фолликулостимулирующий гормон (CLIA) (FSH) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт: | Набор реагентов для определения Фолликулостимулирующего гормона. Состав набора: Реагент для определения Фолликулостимулирующего гормона – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит | набор | 3 | 64000 | 192000
25 | Калибратор FSH 3*2мл арт: 105-004291-00 (ИХЛА) Mindray | Набор калибраторов для проведения калибровки Фолликулостимулирующего гормона на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 79800 | 79800
26 | Пролактин (CLIA) (PRL) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004224-00 | Пролактин (CLIA) (PRL) 2*50 (ИХЛА) Mindray состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 3 | 64000 | 192000
27 | Калибратор PRL 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004293-00 | Калибратор PRL 3*2ml (ИХЛА) Mindray 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 79800 | 79800
28 | Эстриол E3 (CLIA) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004226-00 | Эстрадиол (CLIA) (Е3) 2*50мл Mindray. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 3 | 156900 | 470700
29 | Калибратор E3 3*2мл арт:105-004297-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор E3 3*2мл Mindray. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 138800 | 138800
30 | Прогестерон (CLIA) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004228-00 | Набор реагентов для определения Прогестерона. Состав набора: Реагент для определения Лютеинизирующего гормона – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 64000 | 192000
31 | Калибратор (CLIA) (PROG) арт:105-004295-00 (ИХЛА) Mindray | Набор калибраторов для проведения калибровки Прогестерона на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 79000 | 79000
32 | Тестостерон (CLIA) 2*50мл арт:105-004227-00 (ИХЛА) Mindray | Тестостерон (CLIA) 2*50мл арт:105-004227-00 (ИХЛА) Mindray. Состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 3 | 64000 | 192000
33 | Калибратор TESTO арт: 105-004294-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор TESTO Mindray 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 79800 | 79800
34 | Эстрадиол (CLIA) (Е2) 2*50мл Mindray арт:105-004225-00 (ИХЛА) Mindray | Набор реагентов для определения Эстриола. Состав набора: Реагент для определения Эстриола – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 69900 | 209700
35 | Калибратор E2 3*2мл арт:105-004296-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор E2 3*2мл Mindray. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 79800 | 79800
36 | Мультиконтроль репродуктивный l (L) 6*5ml арт:105-004266-00 (ИХЛА) Mindray | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения LH, FSH, E2, E3, PROG, TESTO, Total beta-HCG, PRL с низкими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 497100 | 497100
37 | Мультиконтроль репродуктивный (H) 6*5ml арт:105-004267-00 (ИХЛА) Mindray | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения LH, FSH, E2, E3, PROG, TESTO, Total beta-HCG, PRL с высокими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 497100 | 497100
38 | Инсулин 2*50 Т/Kit (ИХЛА) Mindray арт:105-005666-00 | Набор реагентов для определения Инсулина. Состав набора: Реагент для определения Инсулина – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 177400 | 532200
39 | Калибратор инсулин 3*2мл арт:105-005917-00 (ИХЛА) Mindray | Набор калибраторов для проведения калибровки Инсулина на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 119100 | 119100
40 | Мультиконтроль иммуноанализа (L) 6*2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005929-00 | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Insulin, C-Peptide, Cortisol, DHEA-S с низкими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 190000 | 190000
41 | Мультиконтроль иммуноанализа (Н) 6*2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005930-00 | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Insulin, C-Peptide, Cortisol, DHEA-S с высокими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 237300 | 237300
42 | Тропонин I, (2*50МЛ) арт.105-005659-00 MINDRAY (ИХЛА) | Тропонин I (CLIA) (Troponin I) 2*50мл Mindray состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 3 | 284500 | 853500
43 | Калибратор TROPONIN, (3*2МЛ) арт: 105-005910-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор Troponin I 3*2мл Mindray 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 197900 | 197900
44 | Натриуретический Пептид B-Типа (BNP) (2*50мл) арт: 105-005660-00, (ИХЛА) Mindray | Набор реагентов для определения Натриуретический пептид В-типа. Состав набора: Натриуретический пептид В-типа – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 622300 | 186690
45 | Калибратор BNP 3*2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005911-00 | Набор калибраторов для проведения калибровки Калибратор BNP на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 256900 | 256900
46 | Мультиконтроль сердечный (L), (6*2ML) арт.105-005927-00 MINDRAY (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Тропонин I, MYO, CK-MB, BNP с низкими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 1 | 270300 | 270300
47 | Мультиконтроль сердечный (H), (6*2ML) арт.105-005928-00 MINDRAY (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Тропонин I, MYO, CK-MB, BNP с высокими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 324700 | 324700
48 | Витамин В12 2*50мл арт:105-008682-00 (ИХЛА) Mindray | Набор реагентов для определения Витамина B12. Состав набора: Реагент для определения Витамина B12 – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 154700 | 464100
49 | Калибратор Витамин В12 (CLIA) (3*2мл) арт:105-008552-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор Витамин В12 (CLIA) (3*2мл) арт:105-008552-00 (ИХЛА) Mindray 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 30500 | 30500
50 | Фолат 1*50 Т/Kit (ИХЛА) Mindray арт:105-008683-00 | Набор реагентов для определения Фолата. Состав набора: Реагент для определения Фолата – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 6 | 170300 | 643800
51 | Калибратор фолат 3*2мл арт:105-008551-00 (ИХЛА) Mindray | Набор калибраторов для проведения калибровки Фолата на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 52200 | 52200
52 | Реагент для элиминации фолиевой кислоты 2*50мл арт:105-011258-00 (ИХЛА) Mindray | Набор реагентов для элиминации фолиевой кислоты. Состав набора: Реагент для элиминации фолиевой кислоты – 2 флакона по 50 мл для определения фолиевой кислоты на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 1 | 48300 | 48300
53 | Метоболический мультиконтроль (L) 6*2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-008556-00 | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения VD, VB12, Folate, PTH, CT, Ferritin с низкими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 270800 | 270800
54 | Метоболический мультиконтроль (Н) 6*2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-008557-00 | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения VD, VB12, Folate, PTH, CT, Ferritin с высокими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 270800 | 270800
55 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт: | Набор реагентов для определения Поверхностного антигена гепатита В. Состав набора: Реагент для определения Поверхностного антигена гепатита В – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 99400 | 298200
56 | Калибратор HBsAg (non- CE) 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004298-00 | Набор калибраторов для проведения калибровки Поверхностного антигена гепатита В на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 60100 | 60100
57 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005170-00 | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Поверхностного антигена гепатита В положительный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 86100 | 86100
58 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005169-00 | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Поверхностного антигена гепатита В отрицательный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 86100 | 86100
59 | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антител к вирусу гепатита С положительный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 3 | 124000 | 372000
60 | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray | Набор калибраторов для проведения калибровки Антител к вирусу гепатита С на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 2 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 60100 | 60100
61 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) Mindray арт: | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антител к вирусу гепатита С положительный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 170300 | 170300
62 | Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindray арт: | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антитело к вирусу гепатита С отрицательный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 90800 | 90800
63 | Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) Mindray арт:115-035753-00 | Кюветы для CL-1000i в планшетах по 88 шт. Планшеты расфасованы в упаковку по два планшета, в коробке 21 упаковка. Каждый планшет снабжен штрих-кодом, совместимым со считывателем анализатора | набор | 3 | 44500 | 133500
64 | Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА) Mindray арт:105-004274-00 | Раствор субстрата расфасован в специальные контейнеры по 115 мл совместимые с приемным устройством анализатора. Упакованы в коробки по 4 контейнера. | набор | 4 | 176700 | 760800
65 | Промывочный буфер (10л/бак) для Анализатор CL-1000I: артикул: 105-004552-00, | Промывочный буфер - специальный готовый к применению раствор объемом 10 л. Снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора | шт | 22 | 52600 | 1157200
66 | Моющий CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray (С новым ТНВЭД) | Специальное моющее средство для Автоматических анализаторов содержащее непенещееся ПАВ. Емкость 1 л. | набор | 3 | 31700 | 95100
67 | Калибратор T3 3*2мл арт:105-004279-00 (ИХЛА) Mindray | T3 Калибратор 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 43300 | 43300
68 | Общий тироксин (CLIA) (T4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004211-00 | Набор реагентов Общий Тироксин состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 3 | 64000 | 192000

## Лист2
Протокол № 3
по итогам закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг способом ценового предложения по объявлению
п. Жанаарка 12.04.2024г.
Закуп в соответствии Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов; изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного объёма медицинской помощи» (далее Правила). В актовом зале Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная центральная районная больница Жанааркинского района" управления здравоохранения области Ұлытау 05.04.2024г.. в 15.00. произведено вскрытие конверта из способом ценовых предложений потенциального Поставщика.
Комиссия в составе:
Зам.директора Акыбаева О.А
Гл.Бухгалтер Акмолдина А.У
Руководитель стационарной службы Нурбаев О.Н
Специалист по государственным закупкам Есенбекова Г.Ж
Способом ценового предложений представлены следующие потенциальные поставщики:
№ | Наименование потенциального поставщика | Номер | Дата и время
телефона
1 | ТОО МухСад | 8778 445 06 64 | 04.04.2024
17:30
По основанию подачи способом ценового предложения , соответствующей требованиям решено закуп способом запроса ценовых предложений признать состоявшимся, признать потенциального поставщика победителем. (приложение 1).
Победителю предоставить в течение десяти календарных дней со дня признания потенциального поставщика документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям
Приложение 1 к протоколу №03 от 12.04.2024г.
Перечень изделий медицинского назначения, подлежащие закупу:
№ | Наименование теста | Ед-цы изм-ия | Кол-во | Цена в тенге | Победитель
1 | Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) Mindray арт:105-004208-00 | набор | 3 | 63500 | ТОО МухСад
2 | Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004277-00 | набор | 1 | 45800
3 | Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004209-00 | набор | 3 | 63500
4 | Калибратор FT4 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004278-00 | набр | 1 | 45800
5 | Общий трийодтиронин (CLIA) (T3) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004210-00 | набор | 3 | 63500
6 | Калибратор T4 3*2мл арт:105-004280-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 45800
7 | Стимулирующий щитовидную железу гормон (CLIA) (TSH) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт | набор | 3 | 63500
8 | Калибратор TSH 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004281-00 | набор | 1 | 45800
9 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт: | набор | 1 | 404100
10 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт: | набор | 1 | 404100
11 | Раковый антиген 125 (CLIA) (CA125 ) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004215-00 | набор | 3 | 148200
12 | Калибратор CA125 3*2мл арт:105-004284-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 118600
13 | Общий антиген простаты (TPSA) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004219-00 | набор | 3 | 128500
14 | Калибратор TPSA 3*2мл арт:105-004288-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 118600
15 | Свободный антиген простаты (CLIA) (FPSA) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-004218-00 | набор | 3 | 128500
16 | Калибратор FPSA 3*2мл арт:105-004287-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 118600
17 | Ferritin (ИХЛА) (CLIA) 2*50 T/Kit Mindray арт:105-004220-00 | набор | 3 | 89100
18 | Калибратор FER (Ферритина) арт:105-004289-00. Mindray ИХЛА | набор | 1 | 108800
19 | Раковый антиген 15-3 (CLIA) (CA15-3) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004216-00 | набор | 3 | 148200
20 | Калибратор CA15-3 3*2мл арт:105-004285-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 128500
21 | Мультиконтроль опухоли (L) 6х5мл арт:105-007373-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 561600
22 | Мультиконтроль опухоли (H) 6х5мл арт:105-007374-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 673800
23 | Лютеинизирующий гормон (LH) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004223-00 | набор | 3 | 63500
24 | Калибратор LH 3*2мл арт: 105-004292-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 79300
25 | Фолликулостимулирующий гормон (CLIA) (FSH) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт: | набор | 3 | 63500
26 | Калибратор FSH 3*2мл арт: 105-004291-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 79300
27 | Пролактин (CLIA) (PRL) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004224-00 | набор | 3 | 63500
28 | Калибратор PRL 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004293-00 | набор | 1 | 79300
29 | Эстриол E3 (CLIA) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004226-00 | набор | 3 | 156400
30 | Калибратор E3 3*2мл арт:105-004297-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 138300
31 | Прогестерон (CLIA) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004228-00 | набор | 3 | 63500
32 | Калибратор (CLIA) (PROG) арт:105-004295-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 79000
33 | Тестостерон (CLIA) 2*50мл арт:105-004227-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 3 | 63500
34 | Калибратор TESTO арт: 105-004294-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 79300
35 | Эстрадиол (CLIA) (Е2) 2*50мл Mindray арт:105-004225-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 3 | 69400
36 | Калибратор E2 3*2мл арт:105-004296-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 79300
37 | Мультиконтроль репродуктивный l (L) 6*5ml арт:105-004266-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 496600
38 | Мультиконтроль репродуктивный (H) 6*5ml арт:105-004267-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 496600
39 | Инсулин 2*50 Т/Kit (ИХЛА) Mindray арт:105-005666-00 | набор | 3 | 176900
40 | Калибратор инсулин 3*2мл арт:105-005917-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 118600
41 | Мультиконтроль иммуноанализа (L) 6*2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005929-00 | набор | 1 | 189500
42 | Мультиконтроль иммуноанализа (Н) 6*2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005930-00 | набор | 1 | 236800
43 | Тропонин I, (2*50МЛ) арт.105-005659-00 MINDRAY (ИХЛА) | набор | 3 | 284000
44 | Калибратор TROPONIN, (3*2МЛ) арт: 105-005910-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 197400
45 | Натриуретический Пептид B-Типа (BNP) (2*50мл) арт: 105-005660-00, (ИХЛА) Mindray | набор | 3 | 621800
46 | Калибратор BNP 3*2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005911-00 | набор | 1 | 256400
47 | Мультиконтроль сердечный (L), (6*2ML) арт.105-005927-00 MINDRAY (ИХЛА) | набор | 1 | 269800
48 | Мультиконтроль сердечный (H), (6*2ML) арт.105-005928-00 MINDRAY (ИХЛА) | набор | 1 | 324200
49 | Витамин В12 2*50мл арт:105-008682-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 3 | 154200
50 | Калибратор Витамин В12 (CLIA) (3*2мл) арт:105-008552-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 30000
51 | Фолат 1*50 Т/Kit (ИХЛА) Mindray арт:105-008683-00 | набор | 6 | 106800
52 | Калибратор фолат 3*2мл арт:105-008551-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 51700
53 | Реагент для элиминации фолиевой кислоты 2*50мл арт:105-011258-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 47800
54 | Метоболический мультиконтроль (L) 6*2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-008556-00 | набор | 1 | 227300
55 | Метоболический мультиконтроль (Н) 6*2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-008557-00 | набор | 1 | 227300
56 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт: | набор | 3 | 98900
57 | Калибратор HBsAg (non- CE) 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004298-00 | набор | 1 | 59600
58 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005170-00 | набор | 1 | 85600
59 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005169-00 | набор | 1 | 85600
60 | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) | набор | 3 | 124000
61 | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 59600
62 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) Mindray арт: | набор | 1 | 169800
63 | Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindray арт: | набор | 1 | 90300
64 | Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА) Mindray арт:105-004274-00 | набор | 4 | 176200
65 | Промывочный буфер (10л/бак) для Анализатор CL-1000I: артикул: 105-004552-00, | шт | 22 | 46800
66 | Моющий CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray (С новым ТНВЭД) | набор | 3 | 31200
67 | Калибратор T3 3*2мл арт:105-004279-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 45800 | не состаялся
68 | Общий тироксин (CLIA) (T4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004211-00 | набор | 3 | 63500 | ТОО МухСад