## Лист1
Обьявление №7 о проведении закупа ЛС и ИМН способом запроса ценовых предложений в рамках ГОБМП
01.04.2024г
№ | Наименование теста | Техническая спецификация | Ед-цы изм-ия | Кол-во | Цена в тенге | Сумма в тенге |  | Оконч.срок | Дата и время и место вскрытия документов с ЦП
Место представления (приема) до кументов
3 | Дентин для повязок (200 гр) | Тип тонометра | шт | 4 |  |  | Улытауская область, Жанааркинский район, Пос.Атасу, ул, А.Сейдимбекова, 49
Улытауская область, Жанааркинский район, Пос.Атасу, ул, А.Сейдимбекова, 49 час.15-00 в актывый зале
4 | [6 empty] | Улытауская область, Жанааркинский район, Пос.Атасу, ул, А.Сейдимбекова, 49
1 | Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18) ALT 0102, арт:105-000814-00, Mindray | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | [5 empty] | 2024-04-05
|  |  | набор | 7 | 19300 | 135100 | Улытауская область, Жанааркинский район, Пос.Атасу, ул, А.Сейдимбекова, 39 |  | Улытауская область, Жанааркинский район, Пос.Атасу, ул, А.Сейдимбекова, 39. 05.04.2024 час.15-00 в актывый зале
2 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (4*35+2*18) арт: 105-000815-00, | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 7 | 19300 | 135100
3 |  | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |  | 10 | 28200 | 282000
| Билирубин общий (4*35ml+2*18ml) (Bil Т) TBI0202, арт: 105-000826-00 |  | набор
| Mindray | .
4 |  | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 3 | 28200 | 84600
Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml) (BilD) DBI0202, арт: 105-000827-00, Mindray
5 | Глюкоза (4*40ML+2*20ML) GLU0102, арт: 105-000849-00 MindrayGLU | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 7 | 16400 | 114800
6 | Креатинин с саркозиноксидазой (R1: 2х27мл + R2:1х18мл) CREA-S арт.:105-004614-00 Mindray | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-S. Метод: Саркозиноксидазный. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 15 | 19700 | 295500
7 | Мочевина UREA (4х35мл+2х18мл) арт: 105-000824-00, Mindray | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 12 | 16500 | 198000
8 | Общий белок (4*40ML) (ТР) TP0102, арт: 105-000823-00 Mindray | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 5 | 12200 | 56000
9 | Общий холестерин (ТС) (4х40мл) арт: 105-000820-00, Mindray | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 7 | 22000 | 15400
10 | Триглицериды (4*40ml) (TG) TG0102, арт: 105-000821-00 Mindray | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 2 | 43000 | 86000
11 | Альфа-Амилаза (AMY) (1*38ml+1*10ml) арт: 105-000847-00, Mindray | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 10 | 28800 | 288000
12 | Мультикалибратор (10х3 ml), арт: 105-001144-00 Multi Sera Calibrator Mindray | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 115700 | 115700
13 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл арт:105-009119-00 Mindray | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 130000 | 130000
14 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл арт:105-009120-00 Mindray | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 153500 | 153500
15 | Моющий CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray | Специальный концентрированный реагент DetergentCD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | шт | 20 | 31700 | 634000
16 | Мочевая кислота (4*40ml+2*20ml) (UA) арт: 105-000848-00 Mindray | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 1 | 24500 | 24500
17 | ТриплКонтроль L: 3х1 мл; H: 3х1 мл (ASO/CRP/RF) | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 3 флакона. | набор | 1 | 249000 | 249000
18 | С-реактивный белок (СРБ) (Метод нефелометрии) 1*40ML +1*10ML, арт:105-000841-00 Mindray | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. | набор | 2 | 36000 | 72000
19 | Ревматоидный Фактор II (1*40мл+1*11мл) с калибратором (5*0.5мл) арт105-007676-00. Mindray | Набор для определения Ревматоидный фактор II в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×15 mL в оригинальных флаконах. 200 опр. | набор | 1 | 131000 | 131000
20 | Антистрептолизина 0 с калибратором (R1 1*40мл) (R2 1*40мл) (ASO) арт.: 105-007673-00 | Набор для определения Антистрептолизина О II с калибратором в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×40 mL + Calibrator 1×0.5 mL в оригинальных флаконах. 240 опр. | набор | 2 | 155500 | 310000
21 | Холестерин высокой плотности HDL-C (ЛПВП) (1х40+1х14), арт: 105-000835-00, Mindray | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ЛПВП. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 (1 флакона по 40 мл) и R2 (1 флакона по 14 мл), для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроен Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 2 | 52800 | 105600
22 | Холестерин низкой плотности LDL-C (ЛПНП) (1х40+1х14), арт: 105-000836-00 Mindray | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ЛПНП. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 (1 флакона по 40 мл) и R2 (1 флакона по 14 мл), для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 5 | 43600 | 218000
23 | Калибратор специф. белков, 5×1мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM, С реактивный белок) 105-001129-00 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Калибратор специфических белков Объем рабочего раствора не менее 80мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи, калибратор 5х1 мл .. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 1 | 138200 | 138200
24 | Калибровочный стандарт для липидов (HDLC,LDLC)арт.105-001128-00, Mindray | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC,LDLC) Объем рабочего раствора не менее 80мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи, калибратор 5х1 мл .. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 1 | 101500 | 101500
25 | Гликолизированный гемоглобин (1х30 мл+1х12 мл) с калибратором и контролем, арт: | Лиофилизат для приготовления 1 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием гликолизированного гемоглобина, из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 4 флакона | набор | 1 | 415000 | 415000
26 | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) арт:115-017932-00, Mindray | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) номер 115-017932- снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. BS-240 PRO | набор | 1 | 130000 | 130000

## Лист2
Протокол № 7
по итогам закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг способом ценового предложения по объявлению
п. Жанаарка 12.04.2024г.
Закуп в соответствии Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов; изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного объёма медицинской помощи» (далее Правила). В актовом зале Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная центральная районная больница Жанааркинского района" управления здравоохранения области Ұлытау 05.04.2024г.. в 15.00. произведено вскрытие конверта из способом ценовых предложений потенциального Поставщика.
Комиссия в составе:
Зам.директора Акыбаева О.А
Гл.Бухгалтер Акмолдина А.У
Руководитель стационарной службы Нурбаев О.Н
Специалист по государственным закупкам Есенбекова Г.Ж
Способом ценового предложений представлены следующие потенциальные поставщики:
№ | Наименование потенциального поставщика | Номер | Дата и время
телефона
1 | ТОО МухСад | 8778 445 06 64 | 04.04.2024
17:30
2 | ТОО ДиАКиТ | 87212378602 | 04.04.2024 17-30
По основанию подачи способом ценового предложения , соответствующей требованиям решено закуп способом запроса ценовых предложений признать состоявшимся, признать потенциального поставщика победителем. (приложение 1).
Победителю предоставить в течение десяти календарных дней со дня признания потенциального поставщика документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям
Приложение 1 к протоколу №07 от 12.04.2024г.
Перечень изделий медицинского назначения, подлежащие закупу:
№ | Наименование теста | Ед-цы изм-ия | Кол-во | Цена в тенге | Победитель
1 | Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18) ALT 0102, арт:105-000814-00, Mindray | набор | 7 | 18800 | ТОО МухСад
2 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (4*35+2*18) арт: 105-000815-00, | набор | 7 | 18800
3 | Билирубин общий (4*35ml+2*18ml) (Bil Т) TBI0202, арт: 105-000826-00 | набор | 10 | 27800
4 | Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml) (BilD) DBI0202, арт: 105-000827-00, Mindray | набор | 3 | 27800
5 | Глюкоза (4*40ML+2*20ML) GLU0102, арт: 105-000849-00 MindrayGLU | набор | 7 | 15900
6 | Креатинин с саркозиноксидазой (R1: 2х27мл + R2:1х18мл) CREA-S арт.:105-004614-00 Mindray | набор | 15 | 19200
7 | Мочевина UREA (4х35мл+2х18мл) арт: 105-000824-00, Mindray | набор | 12 | 16000
8 | Общий белок (4*40ML) (ТР) TP0102, арт: 105-000823-00 Mindray | набор | 5 | 11600
9 | Общий холестерин (ТС) (4х40мл) арт: 105-000820-00, Mindray | набор | 7 | 21400
10 | Триглицериды (4*40ml) (TG) TG0102, арт: 105-000821-00 Mindray | набор | 2 | 42400
11 | Альфа-Амилаза (AMY) (1*38ml+1*10ml) арт: 105-000847-00, Mindray | набор | 10 | 28300
12 | Мультикалибратор (10х3 ml), арт: 105-001144-00 Multi Sera Calibrator Mindray | набор | 1 | 115200
13 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл арт:105-009119-00 Mindray | набор | 1 | 129400
14 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл арт:105-009120-00 Mindray | набор | 1 | 153000
15 | Моющий CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray | шт | 20 | 31200
16 | Мочевая кислота (4*40ml+2*20ml) (UA) арт: 105-000848-00 Mindray | набор | 1 | 23900
17 | ТриплКонтроль L: 3х1 мл; H: 3х1 мл (ASO/CRP/RF) | набор | 1 | 248200
18 | С-реактивный белок (СРБ) (Метод нефелометрии) 1*40ML +1*10ML, арт:105-000841-00 Mindray | набор | 2 | 35600
19 | Ревматоидный Фактор II (1*40мл+1*11мл) с калибратором (5*0.5мл) арт105-007676-00. Mindray | набор | 1 | 130200
20 | Антистрептолизина 0 с калибратором (R1 1*40мл) (R2 1*40мл) (ASO) арт.: 105-007673-00 | набор | 2 | 155000
21 | Холестерин высокой плотности HDL-C (ЛПВП) (1х40+1х14), арт: 105-000835-00, Mindray | набор | 2 | 52300
22 | Холестерин низкой плотности LDL-C (ЛПНП) (1х40+1х14), арт: 105-000836-00 Mindray | набор | 5 | 43100
23 | Калибратор специф. белков, 5×1мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM, С реактивный белок) 105-001129-00 | набор | 1 | 137700
24 | Калибровочный стандарт для липидов (HDLC,LDLC)арт.105-001128-00, Mindray | набор | 1 | 101000
25 | Гликолизированный гемоглобин (1х30 мл+1х12 мл) с калибратором и контролем, арт: | набор | 1 | 414200
26 | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) арт:115-017932-00, Mindray | шт | 1 | 55000 | ТОО ДиАКиТ